АДМИНИСТРАЦИЯ

ОСИНОВОСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Кондусла

08.11.2022 г.                                                                                      № 39

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной	 инфраструктуры Осиновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2023-2025 годы.

На Основании ФЗ от 06.10.2003 года №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ», ФЗ от 30.12.2004 года №210 ФЗ «Об основных регулирование тарифов организации коммунального комплекса», методических рекомендаций от 06.05.2011 года №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования», а также  на основании Устава Осиновского сельсовета Куйбышевского  района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Осиновского сельсовета Куйбышевского  района Новосибирской области в сфере водоснабжения и электроснабжения;

- Данное постановление опубликовать в периодическом издании «Осиновский вестник» и разместить на официальном сайте Осиновского сельсовета Куйбышевского района;

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Осиновского сельсовета

Куйбышевского района

Новосибирской области                                                                  В.В.Филиппов

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Осиновского сельсовета

Куйбышевского района Новосибирской области

на 2023-2025 годы

П. Кондусла

1.Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Осиновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области на 2023-2025 г.г. (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Методические рекомендации от 6.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Устав Осиновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области |
| Заказчик программы | Администрация Осиновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области |
| Разработчик программы | -Администрация Осиновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области - Управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Куйбышевского района Новосибирской области |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Осиновского сельсовета; - Управление строительства, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Куйбышевского района Новосибирской области |
| Цель программы | - строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Осиновского сельсовета; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Осиновского сельсовета; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Осиновского сельсовета, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки реализации программы | 2023- 2025 гг. |
| Мероприятия программы | 1. В сфере водоснабжения: - разработка проектно-сметной документации по водоснабжению; - установка модульных станций водоподготовки. 2. В сфере электроснабжения: - обслуживание уличного освещения в населенных пунктах сельсовета. |
| Исполнители основных мероприятий | - Администрация Осиновского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области; - Организации жилищно-коммунального комплекса. |

Введение

Муниципальное образование Осиновский сельсовет Куйбышевского района Новосибирской области расположено в пределах Куйбышевского района на расстоянии 60 км от районного центра, 320 км от областного центра.

Осиновский сельсовет обладает достаточными возможностями развития экономики - природоресурсным, трудовым, производственным потенциалом.

В настоящее время на территории Осиновского сельсовета расположено 7 населенных пунктов (п. Кондусла, п. Вишняки, п. Дмитриевский, п. Ильинка, д. Красновка, с. Кульча, с. Осиново). Численность населения на 01.01.2022 года составила 700 человек. На протяжении последних лет численность населения постоянно снижается. Все население сельское.

1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Осиновского сельсовета характеризуется следующими параметрами:

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 24,1 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 13,2 |
| Частный | -//- | 10,9 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Количество котельных | шт. | 0 |
| в том числе: |  |  |
| Угольные котельные | -//- | 0 |
| Протяжённость тепловых сетей | км | 0 |
| Водоснабжение |  |  |
| Скважины | шт | 6 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- | 11! 11111111 |
| средняя производительность | Тыс. м3/сут. | 92000009200000,08 |
| Водопроводы | единиц | 15 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |
| Протяженность сетей | км | 12,42 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Осиновского сельсовета. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

На территории сельского поселения предоставлением услуг тепло- и водоснабжения занимается МУП «Энергия»  Куйбышевского района.

Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса являются:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда,

- задолженность населения по оплате за ЖКУ.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием потерь в тепловых сетях, системах водоснабжения и других непроизводственных расходов сохраняется высокий уровень затратности предприятия, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах хозяйственной деятельности. Негативно влияет и задолженность населения за предоставленные услуги. Средняя собираемость платежей по отношению к начисленной плате за предоставленные ЖКУ составляет 92%.

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

2.1. Существующая система водоснабжения

Осиновского сельсовета и   перспектива ее развития.

Система водоснабжения МО Осиновского сельсовета по степени обеспеченности подачи воды - соответствует. Установленная производственная мощность водопроводов составляет 0,979 тыс. куб. м/сут. Хозяйственно - питьевое водоснабжение осуществляется через разводящую сеть до потребителя. Состояние основных фондов систем ВКХ определяется отсутствием очистки воды. Протяженность водопроводных сетей в Осиновском сельсовете 12,420 км, требуют частичной замены, так как износ сетей значителен, составляет по некоторым объектам до 100%.

Предоставляющее услуги по водоснабжению в Осиновском сельсовете МУП «Энергия» ежегодно разрабатывает и утверждает Производственную программу деятельности по оказанию услуг по водоснабжению потребителей.

Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения.

Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

В комплекс инженерной инфраструктуры водоснабжения входят в том числе:

Система водоснабжения с. Осиново - обеспечивает водой населенный пункт, численностью 116 человек, состоит из 1 скважины и водопроводов. Общая протяженность водопроводной сети в с. Осиново состоит из 3 объектов имущества  и  составляет  3085 м, водопровод сдан в эксплуатацию в 1991 году, к настоящему моменту на части протяженности находится в аварийном состоянии. На всей протяженности 3085 м представляет собой стальную трубу Д-100 мм. Скважина глубиной 47 м, оборудование водоочистки отсутствует.

Система водоснабжения с. Кульча – обеспечивает водой  населенный пункт, численностью 201 человек, состоит из 1 скважины, водонапорной башни и водопроводов. Общая протяженность водопроводной сети в с. Кульча состоит из 2 объектов имущества  и  составляет  3514 м, водопровод сдан в эксплуатацию в 1991 году, к настоящему моменту на части протяженности находится в аварийном состоянии. На всей протяженности 3514 м представляет собой стальную трубу Д-100 мм. Скважина глубиной 47 м, оборудование водоочистки отсутствует. Имеется водонапорная башня высотой 15 м.

Система водоснабжения п. Кондусла – обеспечивает водой  населенный пункт, численностью 287 человек, состоит из 1 скважины и водопроводов. Общая протяженность водопроводной сети в п. Кондусла состоит из 7 объектов имущества  и  составляет  2946 м, водопровод сдан в эксплуатацию в 1991 году, в 2014 году частично модернизирован. Скважина глубиной 47 м. оборудование водоочистки отсутствует.

Система водоснабжения д. Красновка – обеспечивает водой населенный пункт, численностью 36 человек, состоит из 1 скважины и водопровода. Общая протяженность системы водоснабжения в деревне Красновка составляет 1494 метра, водопровод сдан в эксплуатацию в 1991 году.  К настоящему моменту находится в аварийном состоянии. На всей протяженности 1494 м представляет собой стальную трубу Д-100 мм. Скважина глубиной 47 м, оборудование водоочистки отсутствует.

Система водоснабжения п. Дмитриевский – обеспечивает водой населенный пункт, численностью 45 человека, состоит из 1 скважины и водопровода. Общая протяженность системы водоснабжения в п. Дмитриевский составляет 781 метр, водопровод сдан в эксплуатацию в 1991 году.  К настоящему моменту находится в аварийном состоянии. На всей протяженности 781 м представляет собой стальную трубу Д-100 мм. Скважина глубиной 47 м, оборудование водоочистки отсутствует.

Система водоснабжения  п. Вишняки – обеспечивает водой населённый пункт, численностью 14 человек. Состоит из 1 скважины глубиной 47 м и водопроводных сетей протяженностью 600 м (на всей протяженности – сталь Д-100 мм).

Тарифы на холодную воду, отпускаемую МУП «Энергия» устанавливаются Департаментом по тарифам  Новосибирской области. В 2019 году тариф (без НДС) на холодную воду составил 31,15 руб./м. куб.

На сегодняшний день у МУП «Энергия» существуют следующие технические и технологические проблемы:

1. Остается потребность финансирования для решения аварийных и плановых мероприятий по восстановлению сетей, которая не обеспечивается действующим тарифом.

2. Достаточно большой удельный вес расходов на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Основные направления развития системы водоснабжения Осиновского  сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения с. Осиново:

- подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению.

Развитие системы водоснабжения с. Кульча:

- подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

- установка модульной станции водоподготовки.

Развитие системы водоснабжения п. Кондусла:

- установка модульной станции водоподготовки.

Развитие системы водоснабжения д. Красновка:

- подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению.

Развитие системы водоснабжения п. Дмитриевский:

- подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению.

Развитие системы водоснабжения п. Вишняки:

- подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

  - 2.2.   Существующая система  сбора и утилизации ТБО

  - Осиновского сельсовета и перспектива ее развития.

С 01.01.2019 обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области осуществляется региональным оператором – ООО «Экология-Новосибирск».

В связи с вышеуказанным, необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- устройство и содержание контейнерных площадок вблизи МКД для сбора ТКО;

- организация и совершенствование сбора отходов от жителей частного сектора.

2.3. Краткий анализ состояния установки приборов учета и     энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Осиновского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

  - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

3.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

МУП «Энергия» имеет разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Качество поставляемой воды соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

3.2.Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро - и теплоснабжаю-щих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

4. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств областного и местного бюджетов и составят за период реализации Программы в части водоснабжения 9636,21 тыс. руб., в т.ч.:

- средства местного бюджета – 1624,76 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 6930,45 тыс. руб.;

- средства МУП – 1081,0 тыс. руб.

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

Сводный перечень мероприятий по развитию систем

коммунальной инфраструктуры МО Осиновского сельсовета  на период  2023 - 2025г.г.

| N п/п | Технические мероприятия | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение с. Осиново |  |
|  | Проектно-сметная документация водоподготовка | 260 |
|  | Проектно-сметная документация капремонт водопровода | 650 |
|  | Текущий ремонт системы водоснабжения | 66 |
| 2 | Водоснабжение с. Кульча: |  |
|  | Проектно-сметная документация | 250 |
|  | Установка станции водоподготовки | 3800 |
|  | Текущий ремонт системы водоснабжения | 90 |
| 3 | Водоснабжение п. Кондусла: |  |
|  | Установка станции водоподготовки | 3495,21 |
|  | Текущий ремонт системы водоснабжения | 105 |
|  | Техническое обслуживание водоподготовки | 50 |
| 4 | Водоснабжение д. Красновка |  |
|  | Проектно-сметная документация | 250 |
|  | Текущий ремонт системы водоснабжения | 60 |
| 5 | Водоснабжение п. Дмитриевский |  |
|  | Проектно-сметная документация | 250 |
|  | Текущий ремонт системы водоснабжения | 45 |
| 5 | Водоснабжение п. Вишняки: |  |
|  | Проектно-сметная документация | 250 |
|  | Текущий ремонт системы водоснабжения | 15 |
|  | ИТОГО | 9636,21 |

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

5.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Осиновского сельсовета являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Осиновского сельсовета  включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Осиновского сельсовета предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

5.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень

целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Осиновского сельсовета определяются с помощью целевых индикаторов для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Осиновского сельсовета  и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

| N п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводное хозяйство |  |
| 2.1 | Технические показатели |  |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |  |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами |
| 2.2.3. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами, % |
| 6 | Организационно-правовые условия |  |
| 6.1 | Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании | Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг |

В соответствии с действующим законодательством администрация Осиновского сельсовета вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

5.3. Система управления программой

и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Осиновского сельсовета, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Осиновского сельсовета

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой  Осиновского сельсовета. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы Осиновского сельсовета в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется МУП «Энергия».

Приложение 1

Мероприятия в области водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2023-2025г.г.,тыс. руб | Потребность в средствах на 2023-2025 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | С. Осиново |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка проектно- сметной документации по станции водоподготовки | 2021 | МБ | 260 | 260 |  |  | 260 |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подготовка проектно- сметной документации накапитальный ремонт водопровода | 2022 | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП | 650 | 650 |  |  | 650 |
| 1.3 | Текущий ремонт системы водоснабжения | 2023-2025 | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП | 66 | 66 | 22 | 22 | 22 |
| 2 | С. Кульча |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка проектно- сметной документации по станции водоподготовки | 2020 | МБ | 250 | 250 |  |  | 250 |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Установка модульной станции водоподготовки | 2021 | МБ | 190 | 190 |  | 190 |  |
|  |  |  | ОБ | 3610 | 3610 |  | 3610 |  |
|  |  |  | МУП |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Текущий ремонт системы водоснабжения | 2023-2025 | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП | 90 | 90 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | П. Кондусла |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Установка модульной станции водоподготовки | 2020 | МБ | 174,76 | 174,76 | 174,76 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 3320,45 | 3320,45 | 3320,45 |  |  |
|  |  |  | МУП |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Текущий ремонт системы водоснабжения | 2023-2025 | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП | 105 | 105 | 35 | 35 | 35 |
| 3.3 | Техническое обслуживание модульной станции водоподготовки | 2023-2025 | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП | 50 | 50 |  | 25 | 25 |
| 4 | Д. Красновка |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка проектно- сметной документации по станции водоподготовки | 2022 | МБ | 250 | 250 |  |  | 250 |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Текущий ремонт системы водоснабжения | 2023-2025 | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 |
| 5 | П. Дмитриевский |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка проектно- сметной документации по станции водоподготовки | 2022 | МБ | 250 | 250 |  |  | 250 |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Текущий ремонт системы водоснабжения | 2023-2025 | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 |
| 6 | П. Вишняки |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Подготовка проектно- сметной документации по станции водоподготовки | 2022 | МБ | 250 | 250 |  |  | 250 |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Текущий ремонт системы водоснабжения | 2023-2025 | МБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУП | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| ИТОГО |  |  |  | 9636,21 | 9636,21 | 3622,21 | 3952 | 2062 |
| В том числе |  |  | МБ | 1624,76 | 1624,76 | 174,76 | 190 | 1260 |
|  |  |  | ОБ | 6930,45 | 6930,45 | 3320,45 | 3610 | 0 |
|  |  |  | МУП | 1081 | 1081 | 127 | 152 | 802 |